#G0

| Зарегистрирована |  |  |
| --- | --- | --- |
| Отдел государственного пожарного надзора Центрального района Санкт-Петербурга |  |  |
| "__" ____________ 2010 г. |  |  |
| Регистрационный N |  |  |

| #G0#M12293 0 845710947 655252834 1943490708 1912042196 3881945453 3676043972 3701892467 2361408120 4292596891ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ#S |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Настоящая декларация составлена в отношении |  |  |  |  |
| Государственного дошкольного образовательного учреждения детского сада №17 комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга (ГДОУ №17) |  |  |  |  |
| (указывается организационно-правовая форма юридического лица, функциональное назначение, |  |  |  |  |
| полное и сокращенное наименование (в случае, если имеется), в том числе фирменное наименование объекта защиты) (в соответствии с Уставом ОУ) |  |  |  |  |
| Основной государственный регистрационный номер записи о государственной |  |  |  |  |
| регистрации юридического лица | 1027809230316 |  |  |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика |  |  | 7825425367 |  |
| Место нахождения объекта защиты |  | СПб, Греческий проспект, д. 23, ул. 8-я Советская, д. 6-8 |  |  |
| Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического лица и объекта защиты |  |  |  |  |
| 191036, СПБ. Греческий пр., д.23, тел./факс 579-33-17, dou17.spb@mail.ru |  |  |  |  |

| #G0N п/п | Наименование раздела |
| --- | --- |
| I. | Оценка пожарного риска, обеспеченного на объекте защиты |
|  | Оценка пожарного риска не производится в связи с выполнением на объекте защиты обязательных требований пожарной безопасности, установленных федеральными законами о технических регламентах, и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в соответствии с частью 3 статьи 6 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»). |
| II. | Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара |
| III. | Перечень федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности, выполнение которых обеспечивается на объекте защиты: 1) Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 2) Федеральный закон №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 3) СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий сооружений» 4) СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения» 5) СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные» 6) СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» 7) СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» 8) СНиП 23-05-95* «Естественное и искусственное освещение» 9) СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» 10)ГОСТ 12.1.004-91* ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования 11)ГОСТ Р 50571.28-07 «Электроустановки зданий» 12) ГОСТ 25772-83* «Ограждения лестниц, балконов и крыш стальные. Общие технические условия» 13) НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации» 14) НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях» 15) НПБ 105-03 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» 16) НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» 17) НПБ 166-97«Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации» 18) НПБ 245-01 «Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения крыш. Общие технические требования. Методы испытаний» 19)«Нормы пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций"». Приказ МЧС России от 12 декабря 2007 года N 645. 20) ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации» 21) ППБ 101-89 «Правила пожарной безопасности для общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ, школ-интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений» 22) ПУЭ «Правила устройства электроустановок» 23) СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» |

| #G0Настоящую декларацию разработалa заведующая ГДОУ детский сад №17 Еурова Н.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (должность, фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |  |  | (подпись) |
| " | 10 | " | марта | 20 | 10 | г. |  |  |

М.П